Юніор_Технік

Спільніченко Назар Андрійович учні 10-В класу Бориспільського ліцею «Перспектива» імені Володимира Мономаха (nazar0spilnichenko@gmail.com )

Нагаєва Лідія Михайлівна, вчитель біології Бориспільського ліцею «Перспектива» імені Володимира Мономаха

Інтеграція лабораторних та сенсорних методів для комплексного моніторингу рівня вуглекислого газу у різних типах приміщень

Ідея роботи:

Міжнародні зобов'язання: багато країн світу прийняли міжнародні зобов'язання щодо зменшення викидів CO2 в рамках Паризької угоди та інших договорів. Тому розробка "розумного" пристрою, який не лише вимірює рівень CO₂, але при його подальшому вдосконаленні може взаємодіяти з іншими системами дозволить забезпечити оптимальний контроль якості повітря без постійного втручання користувача і стане в нагоді «юним науковцям» з різних країн світу  контролювати ці зобов'язання та досягати міжнародних цілей щодо зменшення викидів CO2.

Співпраця та обмін досвідом: проєкт може стати платформою для міжнародної співпраці та обміну досвідом у галузі оцінки якості атмосферного повітря та зменшення викидів CO2. Це може сприяти створенню міжнародних партнерств і спільних проєктів.

Тому, наш проєкт відповідає «3 і 13 цілям сталого розвитку».

Мета проєкту: розробка та впровадження оптимальної системи для комплексного вимірювання концентрації вуглекислого газу (CO₂) у закритих приміщеннях на основі інтеграції сенсорних і лабораторних методів, що дозволяє підвищити точність результатів якості повітря.

Відповідно до мети були поставлені наступні завдання:

- Апробувати лабораторну методику для визначення рівня CO2 у приміщеннях.

- Сконструювати і налаштувати технічний пристрій «Smart CO2» для моніторингу концентрації CO2.

- Оцінити точність і надійність лабораторних та технічних методів ( обрахування похибки та перевірка на достовірність отриманих результати).

- Розробити рекомендації щодо покращення якості повітря у закритих приміщеннях.

Об'єкт дослідження: моніторинг рівня СО2 у приміщеннях різного призначення Бориспільського ліцею «Перспектива» (укриття, навчальні кабінети) з різними умовами (з кімнатними рослинами та без рослин) та сенсорний пристрій «Smart CO2» для спостереження якості повітря.

Предмет дослідження: сенсорні та лабораторні методи вимірювання концентрації CO₂ та їх інтеграція для підвищення точності вимірювань у замкнених середовищах.

Гіпотеза дослідження: ми припускаємо, що об’єднання двох методів (лабораторного та сенсорного) дозволить компенсувати недоліки кожного з них і знизити похибку. Лабораторні методи, як правило, більш точні, але потребують

часу і певного обладнання. Сенсорні методи, хоча й дозволяють оперативний моніторинг у реальному часі, можуть бути менш точними через змінні умови середовища. Інтеграція обох методів має на меті підвищити достовірність і точність вимірювань.

Наукова новизна роботи:

Сформований 3D (трьохвимірний) теоретико-практичний базис, що увібрав у себе інтеграцію природничих наук (екологія, хімія, фізика,  біологія, математика, програмування):

по-перше, пророблений крос-дисциплінарне лабораторне дослідження  для виявлення кількості СО2 та розроблений і апробований інтелектуальний прилад «Smart CO2»;

по-друге, впроваджена інтеграція лабораторних і сенсорних методів для забезпечення комплексного моніторингу рівня вуглекислого газу (CO₂);

по-третє, здійснена статистична обробка отриманих результатів на    достовірність (розраховані статистичні похибки з використанням середньоквадратичного відхилення(СКВ) та критерій ANOVA).

Методика дослідження рівня вуглекислого газу (CO₂) в приміщеннях ліцею ( кабінет з рослинами, без рослин, укриття), 26 вересня 2024 року

Лабораторний метод:

Суть методу: пропускання повітря з приміщень через індикаторний розчин (кальцинована сода з фенолфталеїном), який змінював колір при досягненні певної концентрації CO₂.

Процедура: забір повітря здійснювався методом «конверту» в шприц об'ємом 100 мл (20 мл робочий розчин + 80мл досліджуваного повітря). Обсяг повітря, необхідний для знебарвлення розчину, порівнювався із калібрувальною шкалою для визначення концентрації CO₂.

Технічний метод:

Пристрій: використовувався сконструйований пристрій «Smart CO2» (код до пристрою був написаний власноруч на платформі «Arduino IDE», а програма в розробці на платформі «Android Studio») для вимірювання концентрації CO₂.

Процедура: сенсор встановлювався в тих самих приміщеннях, що й під час лабораторних досліджень. Дані зчитувалися в реальному часі та порівнювалися з лабораторними результатами.

Паралельне виконання: обидва методи проводилися одночасно досліджуваних приміщеннях ліцею з різними умовами. Лабораторний метод використовувався для перевірки та калібрування технічних показників сенсора, що дозволило отримати точні результати з мінімальною похибкою.

Результати та висновки:

- Проведене дослідження підтвердило ефективність інтеграції лабораторного методу (з використанням розчину кальцинованої соди) та технічного методу («Smart CO2») для моніторингу рівня CO₂. Такий підхід дозволяє отримувати точні та оперативні результати, що підвищує надійність контролю якості повітря.

- Лабораторний метод має похибку 1,46%, а сенсорний метод — 1,41%, що є прийнятними значеннями для наукових і прикладних досліджень. Порівняння показало, що обидва методи забезпечують високий рівень точності, але сенсорний метод має перевагу в оперативності та зручності використання

- Результати роботи підтвердили важливість впровадження систем моніторингу CO₂ для підтримання здорового мікроклімату у закритих приміщеннях, таких як офіси, навчальні класи та укриття. Лабораторні і сенсорні вимірювання показали, що наявність рослин у приміщеннях значно знижує рівень CO₂.

- Результати роботи можуть бути адаптовані для використання в глобальних програмах моніторингу якості повітря.